Вопросы по газожидкостной хроматографии

С.А. Николаев, И.Н. Кротова

Вопрос 1. Расположите типы детекторов в ряд по убыванию чувствительности. Детектор по: теплопроводности (А), электронному захвату (Б), пламенно-ионизационный (В), термоионный (Г).

Вопрос 2. Какие параметры влияют на разделение пиков смеси хлорбензола и фенола при хроматографическом анализе? Температура колонки (А), температура инжектора (Б), температура детектора (В), скорость газа-носителя (Г), тип газа-носителя (Д), полярность фазы колонки (Е).

Вопрос 3. Для чего используют метод метки? Как его проводят.

Вопрос 4. Для чего используют метод внутреннего стандарта? Как его проводят.

Вопрос 5. Для чего используют метод абсолютной нормировки? Как его проводят.

Вопрос 6. Для чего используют индексы Ковача?

Вопрос 7. Объем введенной пробы влияет на: время анализа (А); качественный анализ (Б); количественный анализ (В); не влияет на время, качественный, количественный анализ (Г)?

Вопрос 8. Предложите методику количественного анализа смеси о-ксилола, м-ксилола, п-ксилола.

Вопрос 9. Аналитический сигнал от колонки возрос в 3 раза. Как уменьшить фон?

Вопрос 10. В автоклаве после реакции находятся – метан, водород, алканы C6-C12. Предложите методику качественного и количественного анализа этой смеси.

Вопрос 11. В колбе (А) находится 100% бензин АИ-95, а в колбе (Б) смесь АИ-95 и дизельного топлива? Предложить методику идентификации.

Вопрос 12. Ассиметричные пики веществ затрудняют: качественный анализ смеси (А), количественный анализ смеси (Б), не мешают при проведении ГЖХ анализа (В).

Рекомендованная литература в электронном виде

1. Экспериментальные методы химической кинетики. Под ред. Эмануэля Н.М., Кузьмина М.Г., 1985.