Вопросы по ЭПР

Н.А. Чумакова

Вопрос 1. Что такое: Парамагнетизм, парамагнитные частицы? Примеры парамагнитных частиц.

Вопрос 2. Что происходит с уровнями энергии спинов, помещённых в постоянное магнитное поле? Парамагнитная частица в постоянном магнитном и переменном электромагнитном полях. Явление электронного парамагнитного резонанса. Спектр ЭПР как производная зависимости интенсивности поглощения от напряжённости постоянного магнитного поля.

Вопрос 3. Понятия заселённости энергетических уровней. Зависимость разности заселённостей от напряжённости постоянного магнитного поля и от температуры. Процессы релаксации (спин-решёточная и спин-спиновая релаксация). Зависимость эффективности процессов релаксации от температуры и концентрации парамагнитных частиц. Явление насыщения, его проявление в спектрах ЭПР.

Вопрос 4. Физический смысл g-фактора парамагнитной частицы? Значение g-фактора для спинового и орбитального движений, понятие спин-орбитальной связи. Анизотропия g-фактора, её проявление в спектрах ЭПР. Форма спектров образцов, содержащих неподвижные парамагнитные частицы, g-фактор которых имеет аксиальную или орторомбическую симметрию.

Вопрос 5. Что такое сверхтонкая структура (СТС) спектров ЭПР? Природа взаимодействия магнитных моментов электрона и ядра. Конфигурационное взаимодействие, изотропная СТС. Диполь-дипольное взаимодействие, анизотропная СТС. Магнитно эквивалентные ядра, СТС от нескольких групп магнитно эквивалентных ядер.

Вопрос 6. Диполь-диполное взаимодействие между парамагнитными частицами. Диполь-дипольное уширение линий спектра ЭПР, его зависимость от расстояния между радикалами и температуры.

Вопрос 7. Понятие о спиновом обмене. Обменное уширение, обменный сдвиг и обменное сужение линии спектра ЭПР.

Вопрос 8. Системы с S=1 (молекулы в триплетном состоянии, бирадикалы, радикальные пары). Уровни энергии таких систем, помещённых в постоянное магнитное поле. Параметры D и E. Тонкая структура спектра ЭПР. Разрешённые и запрещённые переходы.

Вопрос 9. Методы спинового зонда и спиновой метки.

а) определение коэффициента вращательной диффузии радикала;

б) определение коэффициента поступательной диффузии радикала;

в) определение ориентационных характеристик радикала в упорядоченном образце;

Вопрос 10. Подбор оптимальных условий регистрации спектра ЭПР (уровень микроволновой мощности, величина высокочастотной модуляции, соотношение постоянной времени самописца и скорости записи спектра).

Рекомендуемая литература в электронном виде

1. Экспериментальные методы химии высоких энергий. Учебное пособие. Под общ. ред. М.Я. Мельникова. - М.: Изд-во МГУ, 2009

2. В.И. Пергушов «Электронный парамагнитный резонанс» в сборнике «Экспериментальные методы химии высоких энергий» п/ред. М.Я.Мельникова, Москва, Изд. Московского университета, 2009.

3. Экспериментальные методы химической кинетики. Под ред. Эмануэля Н.М., Кузьмина М.Г., 1985.

Рекомендуемая литература в печатном виде

4. Ю.А. Пентин, Л.В. Вилков «Физические методы исследования в химии», Москва, Мир, 2006.

5. Дж. Вертц, Дж. Болтон «Теория и практические приложения метода ЭПР», Москва, Мир, 1975.